## LIMPIEZA (ENE,MAY,SEP)
PROTOCOLO LIMPIEZA | Comentario
Cabina Interna
Paneles, Frisos y Piso
Integridad de los paneles, Frisos y piso
Espejo y Barandilla de Protección
Compruebe la fijación del guarda corpo
Compruebe la integridad de el guarda corpo
Subtecho y Ventilador
Integridad del sub-techo
Limpieza del sub-techo
Prueba el funcionamento del ventilador
Verifique la limpieza del ventilador
Piso
Panel luminoso
Compruebe el sonido de identificación de carga y descarga
Comprobar la iluminación del dispositivo de señalización
Comprobar la integridad del dispositivo de señalización
Maquinario y Comando
Máquina de Tracción
Revise e inspeccione la limpieza de la máquina
Gobernador de Velocidad
Limpieza del gobernador de velocidad
Compruebe la protección de la polea del gobernador
Pesador de carga 2:1 y 4:1
Comprobar la integridad y la fijación del pesador de carga
Inspeccionar el sensor y el imán de pesaje
Inspeccionar el estado del cableado del pesador de carga
Cabina Superior
Parte Superior de la Cabina
Prueba de comando de sube y baja (mantenimiento)
Prueba do botón stop
Verificar los cables de maniobra, terminales y fijación
Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión de cabina
Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión del contra-peso
Estructura de la Cabina
Comprobar la integridad de los artículos superiores de la cabina
Caja de Carrera
Guías de Cabina y Contrapeso
Verifique la lubrificación - rieles (CABINA Y CONTRAPESO)
Soportes de Cabina y Contrapeso
Inspeccione la limpieza de los braquetes
Puertas de Piso
Inspeccione la limpieza de las puertas de pasillo
Soportes de Apoyo del Acoplamiento en el Piso
Inspeccionar el ajuste entre el rodillo de la rótula y el soporte de apoyo del acoplamiento en el piso
Foso
Foso
Limpieza de piso del foso

## SEGURIDAD I (FEB)
PROTOCOLO SEGURIDAD
Piso
Panel luminoso
Compruebe el sonido de identificación de carga y descarga
Comprobar la iluminación del dispositivo de señalización
Comprobar la integridad del dispositivo de señalización
Maquinario y Comando
Pesador de carga
Comprobar la integridad y la fijación del pesador de carga
Inspeccionar el sensor y el imán de pesaje
Inspeccionar el estado del cableado del pesador de carga
Cabina Superior
Balaustrada
Verifique la existencia del guarda - corpo / CTI399
Correderas de la Parte Superior de la Cabina
Compruebe la integridad e lubrificación de las corredizas superiores de cabina
Placa de Suspensión de la Parte Superior de la Cabina y Contrapeso
Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión de cabina
Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión del contra-peso
Última Altura - Medida HA, HB y HC
Mida la medida HA y anotar Mida la medida HB y anotar Mida la medida HC y anotar
Polea de Desvío, Protector de Polea y Antisalto
Verifique la fijación de la protección de la polea de desvio de la cabina
Verifique la lubrificación de la polea de desvio de cabina
Comprueba la existencia de la protección de la polea de desvio cabina
Comprueba la protección da salida de cables de polea de desvio de cabina
Verifique la fijación de la protección de la polea de desvio del contrapeso
Comprueba la existencia de la protección de la polea de desvio del contra peso
Verifique la lubrificación de la polea de desvio del contrapeso
Comprueba la protección de salida de cables de polea de desvio del contra peso
Estructura de la Cabina
Comprobar la integridad de los artículos superiores de la cabina
Dispositivo de Seguridad Superior
Inspeccionar el dispositivo de seguridad superior de la cabina
Compruebe que el sistema de activación está libre
Caja de Carrera
Soportes de Apoyo del Acoplamiento en el Piso
Inspeccionar el ajuste entre el rodillo de la rótula y el soporte de apoyo del acoplamiento en el piso
Foso
Escalera de Acceso al Foso
Comprobación de la existencia de fijación de escalera de acceso al foso
Botón Stop del Foso
Limpieza de el botón stop
Prueba de el botón stop
Rozaderas Inferiores
Verifque e inspecione la fijación de las corredizas
Cornisa de la Cabina (Trampilla de la Pisadera)
Compruebe e inspeccione el faldon de seguridad su fijación, limpieza y robustez de su suspensión
Compruebe e inspeccione el faldon de seguridad la medida debe ser igual o superior a 750 mm
Puesta a Tierra del Foso
Compruebe la puesta a tierra del foso
Sistema de Amortiguación
Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico del pistón hidráulico de la cabina y contrapeso (actuación)
Verificar e inspeccionar LFA - límite de carrera del pistón hidráulico y muelle de la cabina y contrapeso (mover, medir y actuación)
Dispositivo de Seguridad
Limpieza de el dispositivo de seguridad
Ajuste de el dispositivo de seguridad
Cable y Cadena de Compensación
Comprobar la posición del seno de cadena de compensación. No debe golpear el Piso;
Comprobar las guías de la cadena de compensación;
Compruebe la integridad de la cadena de compensación y de las guías de la cadena de compensación;
Comprobar que la cadena está fijada al soporte y que los tornillos allen están apretados
Comprobar la fijación de la cadena al contrapeso
Cuando el ascensor está equipado con un cable de compensación, se debe inspeccionar el estado del cable de compensación y comprobar la tensión del cable.
Polea de Compensación
Verifique la integridad de los cables da la polea de compensación
Compruebe la fijación de la polea compensación
Verifique la limpieza de la polea de compensación
Contacto Eléctrico de la Polea de Compensación
Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico de la polea de compensación
Contacto Eléctrico de la Polea Tensora
Active manualmente el contacto eléctrico y compruebe que funciona;
Polea Tensora
Comprobar la integridad de la polea tensora;
Inspeccione la fijación del conjunto;
Comprobar la altura a la que se encuentra el peso de la polea tensora en relación al primer punto de impacto, que puede ser el suelo;
Comprobar con una cinta métrica que la altura mínima según el proyecto ejecutivo es de 150mm;
Medición del Deslizamiento de la Cabina (LCAB)
LCAB - Medida de deslizamiento de la cabina (anotar)
Medir la Punta del Cable (LCP)
LCP - Medida de la distancia del amortiguador hasta la placa de contrapeso

## PUERTA (MAR, JUL, NOV)
PROTOCOLO PUERTA
Piso
Puerta de Piso
Verificar holguras de ajuste de las hojas del Puertas AC y AL
Nivelación de Piso
Verificar el nivelamiento
Pisaderas y Rozaderas de Puerta
Inspeccione las Pizaderas y Corredizas de Puerta
Cabina Superior
Espadín Articulado del Operador de Puerta
Mida la abertura de la rampa articulada
Inspeccione la integridad de la rampa articulada
Limpieza del operador de puerta de cabina
Cable y Correa del Operador de Puerta
Inspeccione el Cable de acero y Correa del transportador de la puerta de cabina
Rodillos del Operador de Puerta--Revisar roditos
Inspecione los rodillos de puerta
Inspeccione las corredizas de Cabina
Holguras de las Hojas de la Puertas de Cabina
Inspecione el ajuste de las hojas de puerta de cabina
Operador de Puerta
Verificar la limpieza del operador;
Inspeccionar la limpieza del operador de la puerta, si está sucio limpiarlo
Inspecionar a limpeza do operador de portas, se estiver sujo limpar
Pruebe el funcionamiento del Swtich
Contacto Eléctrico de la Puerta de la Cabina
Prube el funcionamiento y ajuste del Swtich GS de puerta de Cabina
Estructura de la Cabina
Comprobar la integridad de los artículos superiores de la cabina
Caja de Carrera
Guías de Cabina y Contrapeso
Verifique la lubrificación - rieles (CABINA Y CONTRAPESO)
Contacto Eléctrico de las Puertas de Piso
Inspeccione la existencia y funcionamiento del contacto electrico de las puertas
Puesta a Tierra de las Puertas de Piso
Compruebe la puesta a tierra correcta de las puertas de pisos
Holgura de las Puertas de Piso
Verificar y ajustar las holguras de hojas puertas
Cable Portador de las Puertas de Piso
Verificar la integridad de los cables transportadores (si oxidados / deshilachados)
Rodillos y Rozaderas de Puertas de Piso
Comprobar las rozaderas de las puertas y los desgastes de los náilones, así como su fijación y correcto funcionamiento
Inspeccionar si las rozaderas inferiores de las puertas de piso no estén dañadas
En los modelos con puerta Wittur, comprobar en todas las puertas la existencia y posición correcta del bloqueo metálico
Soportes de Apoyo del Acoplamiento en el Piso
Inspeccionar el ajuste entre el rodillo de la rótula y el soporte de apoyo del acoplamiento en el piso

## COMANDO (ABR,OCT)
PROTOCOLO COMANDO
Cabina Interna
Panel de Operación
Integridad del Panel de Operación
Botones y Indicadores del Panel de Operación
Integridad de los botones
Preuba el funcionamiento de lá botonera de cabina
Preuba el fijación de lá botonera de cabina
Limpieza de la botonera de cabina
Comando de Cabina y Banqueta
Inspeccionar si el interruptor apaga el equipo cuando se activa;
Alarma y Intercomunicador
Comprueba la operación de la Alarma
Comprueba la operación del intercomunicador / MAX VOICE (si hay)
Señal de Capacidad, Avisos y Licencia Municipal
Integridad de las placas de capacidad y avisos
Iluminación Principal y de Emergencia de la Cabina
Comprueba la operación de la Iluminación principal y de emergencia
Barrera de Seguridad
Prueba la barrera electrónica de seguridad (puerta de cabina)
Verifique la fijación de la barrera electrónica
Puertas y Rozaderas de Cabina
Verifique el cierre de la puerta
Inspeccione las Corredizas de Puerta
Inspeccionar lo aliñamiento de los indicadores
Piso
Botoneras de Piso
Verificar y inspeccionar la integridad de las botoneras
Testear el funcionamiento de las botoneras
Indicadores de Piso
Comprobar que el indicador de posición está fijo y funciona, y que las flechas de dirección funcionan.
Inspeccionar lo aliñamiento de las botoneras y de los indicadores
Iluminación y Luz de Emergencia de la Sala de Máquinas
Pruebe el funcionamento de la iluminación principal del cuarto de maquinas
Comprueba la operación de la Iluminación de emergencia de el cuarto de maquinas
Puerta de Acceso y Extintor de Incendios de la Sala de Máquinas
Verifique la vigencia del extintor
Verifique la Identificación de la puerta de acceso al cuarto de máquinas
Verifique el cierre de la puerta
Escalera y Barandilla de Protección del Piso Superior
Existencia de escaleras de acceso al nivel superior
Existencia de la barandilla de nivel superior
Llave de Rescate del Panel de Control
Prueba de la llave y botones de rescate
Panel de Control
Limpieza del Cuadro de Comando
Fusibles, Disyuntores y IDR del Panel de Control
Disyuntores (Verifique el amperaje de acuerdo con la tabla de disyuntores)
Compruebe el funcionamiento del IDR
Compruebe el cable de tierra
Fusibles (Verifique el amperaje de acuerdo con la tabla de fusibles)
Módulo de Seguridad Omicron y Superdyne
Funcionamiento del modulo de seguridad omicron / superdyne
Prueba de Inversión y Falta de Fases
Prueba el Disyuntor de Falta de Fase
Relé Térmico del Panel de Control
Prueba de rele termico
Puesta a Tierra del Panel de Control y del Cuadro Eléctrico
Compruebe el cable de tierra
Puesta a Tierra del Autotransformador y del Juego de Resistencias
Verifique el cable de tierra de el conjunto de Resistencias
Verifique el cable de tierra de el autotransformador
Prueba del Nobreak y el Rescate Automático
Prueba de NOBREAK y Rescate automatico
Límites de Parada y Final de Carrera de Subida
Inspección y teste del límite superior (limite de parada)
Inspeccione y pruebe el límite de ascenso FINAL con la desactivación de la cabina y compárelo con LCP
Inspeccione y pruebe el límite de la dirección de descenso con la desactivación de la cabina
Inspeccione y pruebe el límite de descenso FINAL con la cabina y compárelo con LCAB
Límites de Parada y Final de Carrera de Bajada
Inspección y teste del límite inferior (limite de parada)
Inspeccione y pruebe el límite de ascenso FINAL con la desactivación de la cabina y compárelo con LCP
Inspeccione y pruebe el límite de la dirección de descenso con la desactivación de la cabina
Inspeccione y pruebe el límite de descenso FINAL con la cabina y compárelo con LCAB
Bloqueo y Contacto Eléctrico de la Puerta de Inspección
Prueba el cierra de la puerta de inspección
Prueba el cierra de la puerta de escotilla
Cabina Superior
Puesta a Tierra de la Parte Superior de la Cabina
Compruebe la puesta a tierra correcta de las puertas de pisos
Comando de Subir y Bajar de la Parte Superior de la Cabina
Prueba de comando de sube y baja (mantenimiento)
Botón Stop de la Parte Superior de la Cabina
Prueba do botón stop
Estructura de la Cabina
Comprobar la integridad de los artículos superiores de la cabina

## MAQUINARIA (JUN,DEC)
PROTOCOLO MAQUINARIA
Piso
Panel luminoso
Comprobar que el indicador de posición está fijo y funciona, y que las flechas de dirección funcionan.
Inspeccionar lo aliñamiento de las botoneras y de los indicadores
Inspeccione las Pizaderas y Corredizas de Puerta
Maquinario y Comando
Placa de Suspensión de la Sala de Máquinas
Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión
Contacto BK y CPF del Freno
Compruebe el funcionamiento de los contactos de freno (BK y CPF)
Prueba de Deslizamiento del Freno
Prueba el deslizamiento de la cabina por parada de freno en la subida
Protector de la Polea de Tracción
Compruebe la protección de la polea
Canales de la Polea de Tracción
Verifique la integridad de los canales de la polea
Cables de Tracción y Correas de Tracción
Compruebe la integridad de las cintas
Verifique el funcionamiento del sensor de las cintas
Revise y inspeccione los cables de tracción limpieza y condición.
Cabina Superior
Correderas de la Parte Superior de la Cabina
Compruebe la integridad e lubrificación de las corredizas superiores de cabina
Estructura de la Cabina
Comprobar la integridad de los artículos superiores de la cabina
Caja de Carrera
Guías de Cabina y Contrapeso
Verifique la lubrificación - rieles (CABINA Y CONTRAPESO)
Faja de Comando
Comprobar la integridad de la cuerda de maniobra
Inspeccionar si la cuerda de maniobra está bien fijada a la cabina
Integridad, Equilibrio y Contacto Eléctrico de las Correas de Tracción
Verifique la integridad de los cables de acero
Verifique el diametro de los cables de acero
Verifique el posicionamiento de las marcas de los cables
Diámetro, Integridad y Tensión de los Cables de Acero
Verifique la integridad de los cables de acero
Verifique el diametro de los cables de acero
Verifique el posicionamiento de las marcas de los cables
Tirantes de los Cables de Acero
Comprobar la integridad y la posición de instalación de los tirantes
Colocación de las Abrazaderas de Acero
Verifique el posicionamiento de los clips (25mm entre ellos)
Iluminación de la Caja de Carrera
Prueba la iluminación de el recorrido
Contrapeso, Varillas y Fijaciones
Inspeccionar el correcto bloqueo de los pesos/piedras, mostrando la tuerca, contratuerca y arandela y la fijación lateral de los soportes tipo L
Para los cargueros, verifique los pares de torsión de los tornillos con una llave dinamométrica, de acuerdo con las tablas de torsión de los tornillos
Soportes de Apoyo del Acoplamiento en el Piso
Inspeccionar el ajuste entre el rodillo de la rótula y el soporte de apoyo del acoplamiento en el piso
Rodos de Cabina y contrapeso

## SEGURIDAD II (AGO)
PROTOCOLO SEGURIDAD II
Piso
Maquinario y Comando
Protección de la Polea del Limitador de Velocidad
Compruebe la protección de la polea del limitador
Canal de Polea del Limitador de Velocidad
Verifique la integridad de los canales de la polea
Sellos de Seguridad del Limitador de Velocidad
Inspecione el sello de seguridad del limitador de velocidad
Cable de Acero del Limitador de Velocidad
Comprueba la integridade del cable de acero de la polea del limitador
Prueba del Gobernador de Velocidad
Comprueba el accionamiento mecanico del limitador de velocidad (OGT)
Contacto Eléctrico del Limitador de Velocidad
Compruebe si el ascensor es desconectado al activar el contacto eléctrico del limitador de velocidad
Puesta a Tierra del Limitador de Velocidad
Verifique el cable de tierra de el limitador de velocidad
Prueba del Dispositivo de Seguridad
Prueba de activación dinámica del limitador de velocidad con acuñamiento de la cabina sin carga
Prueba y verificación de activación del aparato de seguridad de cabina y contrapeso
Compruebe la ativación del contacto GRS em la cabina
Cabina Superior
Balaustrada
Verifique la existencia del guarda - corpo / CTI399
Correderas de la Parte Superior de la Cabina
Compruebe la integridad e lubrificación de las corredizas superiores de cabina
Placa de Suspensión de la Parte Superior de la Cabina y Contrapeso
Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión de cabina
Revise e inspeccione la integridad y fijación de la placa de suspensión del contra-peso
Última Altura - Medida HA, HB y HC
Mida la medida HA y anotar
Mida la medida HB y anotar
Mida la medida HC y anotar
Polea de Desvío, Protector de Polea y Antisalto
Verifique la fijación de la protección de la polea de desvio de la cabina
Verifique la lubricación de la polea de desvio de cabina
Comprueba la existencia de la protección de la polea de desvio cabina
Comprueba la protección da salida de cables de polea de desvio de cabina
Verifique la fijación de la protección de la polea de desvio del contrapeso
Verifique la lubricación de la polea de desvio del contrapeso
Comprueba la existencia de la protección de la polea de desvio del contra peso
Comprueba la protección de salida de cables de polea de desvio del contra peso
Estructura de la Cabina
Comprobar la integridad de los artículos superiores de la cabina
Dispositivo de Seguridad Superior
Inspeccionar el dispositivo de seguridad superior de la cabina
Compruebe que el sistema de activación está libre
Caja de Carrera
Soportes de Apoyo del Acoplamiento en el Piso
Inspeccionar el ajuste entre el rodillo de la rótula y el soporte de apoyo del acoplamiento en el piso
Foso
Escalera de Acceso al Foso
Comprobación de la existencia de fijación de escalera de acceso al foso
Botón Stop del Foso
Prueba de el botón stop
Limpieza de el botón stop
Rozaderas Inferiores
Verifque e inspecione la fijación de las corredizas
Cornisa de la Cabina (Trampilla de la Pisadera)
Compruebe e inspeccione el faldon de seguridad su fijación, limpieza y robustez de su suspensión
Compruebe e inspeccione el faldon de seguridad la medida debe ser igual o superior a 750 mm
Puesta a Tierra del Foso
Compruebe la puesta a tierra del foso
Sistema de Amortiguación
Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico del pistón hidráulico de la cabina y contrapeso (actuación)
Verificar e inspeccionar LFA - límite de carrera del pistón hidráulico y muelle de la cabina y contrapeso (mover, medir y actuación)
Dispositivo de Seguridad
Limpieza de el dispositivo de seguridad
Ajuste de el dispositivo de seguridad
Contacto GRS del Dispositivo de Seguridad
Compruebe el funcionamiento de lo contacto GRS
Cable y Cadena de Compensación
Comprobar la posición del seno de cadena de compensación. No debe golpear el Piso;
Comprobar las guías de la cadena de compensación;
Compruebe la integridad de la cadena de compensación y de las guías de la cadena de compensación;
Comprobar que la cadena está fijada al soporte y que los tornillos allen están apretados
Comprobar la fijación de la cadena al contrapeso
Cuando el ascensor está equipado con un cable de compensación, se debe inspeccionar el estado del cable de compensación y comprobar la tensión del cable.
Polea de Compensación
Verifique la integridad de los cables da la polea de compensación
Compruebe la fijación de la polea compensación
Verifique la limpieza de la polea de compensación
Contacto Eléctrico de la Polea de Compensación
Verificar e inspeccionar el contacto eléctrico de la polea de compensación
Contacto Eléctrico de la Polea Tensora de la Cabina
Active manualmente el contacto eléctrico y compruebe que funciona;
Polea Tensora
Comprobar la integridad de la polea tensora;
Inspeccione la fijación del conjunto;
Comprobar la altura a la que se encuentra el peso de la polea tensora en relación al primer punto de impacto, que puede ser el suelo;
Comprobar con una cinta métrica que la altura mínima según el proyecto ejecutivo es de 150mm;
Medición del Deslizamiento de la Cabina (LCAB)
LCAB - Medida de deslizamiento de la cabina (anotar)
Medir la Punta del Cable (LCP)
LCP - Medida de la distancia del amortiguador hasta la placa de contrapeso

## Planilha1 (hidden)
|  | Limpieza | Seguridad 1 | Puerta | Comando | Maquinaria | Seguridad 2 | soma
Panel de Operación | Painel de Operação | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Botones y Indicadores del Panel de Operación | Botões, Indicadores e Display do Painel de Operação | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Comando de Cabina y Banqueta | Comando Cabineiro e Banqueta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Alarma y Intercomunicador | Alarme e Intercomunicador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Señal de Capacidad, Avisos y Licencia Municipal | Placa Capacidade, Avisos, Licença Municipal e Placa ABNT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Iluminación Principal y de Emergencia de la Cabina | Iluminação Principal e de Emergência da Cabina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Barrera de Seguridad | Régua de Segurança | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Puertas y Rozaderas de Cabina | Portas e Corrediças de Cabina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Paneles, Frisos y Piso | Painéis, Frisos e Piso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Espejo y Barandilla de Protección | Espelho e Guarda-Corpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Subtecho y Ventilador | Subteto e Ventilador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Botoneras de Piso | Botoeiras de Pavimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Indicadores de Piso | Indicadores de Pavimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Señalización (Municipal, Estatal y Federal) | Placas de Sinalização (Municipal, Estadual e Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puerta de Piso | Portas de Pavimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Nivelación de Piso | Nivelamento de Pavimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Panel luminoso | Sinaleira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
Pisaderas y Rozaderas de Puerta | Soleiras e Corrediças de Porta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Iluminación y Luz de Emergencia de la Sala de Máquinas | Iluminação e Luz de Emergência da Casa de Máquina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Puerta de Acceso y Extintor de Incendios de la Sala de Máquinas | Porta de Acesso e Extintor da Casa de Máquina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Escalera y Barandilla de Protección del Piso Superior | Escada e Guarda-Corpo do Patamar Superior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Aislamiento y Puesta a Tierra de los Terminales del Motor | Isolamento e Aterramento dos Terminais do Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Placa de Suspensión de la Sala de Máquinas | Placa de Suspensão da Casa de Máquina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Validez de la Grasa de Conjunto de Freno | Validade da Graxa do Conjunto de Freio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embolo de Freno | Êmbolo do Freio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brazos de las Zapatas, Forros y Juntas del Freno | Braços das Sapatas, Lonas e Articulações do Freio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resortes del Freno | Molas do Freio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contacto BK y CPF del Freno | Contato BK e CPF do Freio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Prueba de Deslizamiento del Freno | Teste de Deslize do Freio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Palanca, Volante y Sistema de Apertura de los Frenos | Alavanca, Volante e Sistema de Abertura do Freio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protector de la Polea de Tracción | Protetor da Polia de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Canales de la Polea de Tracción | Canais da Polia de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Cables de Tracción y Correas de Tracción | Cabos de Tração e Cinta de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
O-Rings, Juntas y Pantallas de la Máquina de Tracción | Retentores, Juntas e Visores da Máquina de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validez del Aceite de la Máquina de Tracción | Validade do Óleo da Máquina de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corona de la Máquina de Tracción | Coroa da Máquina de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodamientos de la Máquina de Tracción | Rolamentos da Máquina de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Goma de Acoplamiento del Reductor | Borracha de Acoplamento do Redutor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilación Forzada de la Máquina de Tracción | Ventilação Forçada da Máquina de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conmutador y Escobillas del Motor | Comutador e Escovas do Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejes de la Máquina de Tracción | Eixos da Máquina de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Máquina de Tracción | Máquina de Tração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Piso de la Sala de Máquinas | Piso da Casa de Máquina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gobernador de Velocidad | Limitador de Velocidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Protección de la Polea del Limitador de Velocidad | Proteção da Polia do Limitador de Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Canal de Polea del Limitador de Velocidad | Canal da Polia do Limitador de Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Sellos de Seguridad del Limitador de Velocidad | Lacres de Segurança do Limitador de Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Cable de Acero del Limitador de Velocidad | Cabo de Aço do Limitador de Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Prueba del Gobernador de Velocidad | Teste do Limitador de Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Contacto Eléctrico del Limitador de Velocidad | Contato Elétrico do Limitador de Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Puesta a Tierra del Limitador de Velocidad | Aterramento do Limitador de Velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Llave de Rescate del Panel de Control | Chave de Resgate do Quadro de Comando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Panel de Control | Quadro de Comando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Fusibles, Disyuntores y IDR del Panel de Control | Fusíveis, Disjuntores e IDR do Quadro de Comando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Módulo de Seguridad Omicron y Superdyne | Módulo de Segurança Ômicron e Superdyne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Prueba de Inversión y Falta de Fases | Teste de Inversão e Falta de Fase | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Relé Térmico del Panel de Control | Relé Térmico do Quadro de Comando | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Fusibles, Disyuntores, IDR y DPS del Cuadro Eléctrico | Fusíveis, Disjuntores, IDR e DPS do Quadro de Força | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puesta a Tierra del Panel de Control y del Cuadro Eléctrico | Aterramento do Quadro de Comando e de Força | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Puesta a Tierra del Autotransformador y del Juego de Resistencias | Aterramento do Autotrafo e do Conjunto de Resistores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Prueba del Nobreak y el Rescate Automático | Teste do Nobreak e do Resgate Automático | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Límites de Parada y Final de Carrera de Subida | Limites de Parada e Fim de Curso de Subida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Límites de Parada y Final de Carrera de Bajada | Limites de Parada e Fim de Curso de Descida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Bloqueo y Contacto Eléctrico de la Puerta de Inspección | Travamento e Contato Elétrico da Porta de Inspeção | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Unidad Hidráulica | Unidade Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intercambiador de Calor | Trocador de Calor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pesador de carga | Pesador de Cargas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Prueba del Dispositivo de Seguridad | Teste do Aparelho de Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Freno del Operador de Puerta | Freio do Operador de Porta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espadín Articulado del Operador de Puerta | Rampa Articulada do Operador de Porta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Cable y Correa del Operador de Puerta | Cabo e Correia do Operador de Porta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Rodillos del Operador de Puerta | Roletes do Operador de Porta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Holguras de las Hojas de la Puertas de Cabina | Folgas das Folhas da Porta de Cabina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Operador de Puerta | Operador de Porta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Contacto Eléctrico de la Puerta de la Cabina | Contato Elétrico Porta de Cabina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Puesta a Tierra de la Parte Superior de la Cabina | Aterramentos do Topo da Cabina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Comando de Subir y Bajar de la Parte Superior de la Cabina | Comando Sobe e Desce do Topo da Cabina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Botón Stop de la Parte Superior de la Cabina | Botão Stop do Topo da Cabina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Balaustrada | Balaustrada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Correderas de la Parte Superior de la Cabina | Corrediças do Topo da Cabina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
Parte Superior de la Cabina | Topo da Cabina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Placa de Suspensión de la Parte Superior de la Cabina y Contrapeso | Placa de Suspensão do Topo Cabina e Contrapeso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Última Altura - Medida HA, HB y HC | Última Altura - Medida HA, HB e HC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Polea de Desvío, Protector de Polea y Antisalto | Polia de Desvio, Protetor de Polia e Sistema Anti-pulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Estructura de la Cabina | Estrutura da Cabina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Dispositivo de Seguridad Superior | Aparelho de Segurança Superior | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Guías de Cabina y Contrapeso | Guias de Cabina e Contrapeso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Soportes de Cabina y Contrapeso | Braquetes de Cabina e Contrapeso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Puertas de Piso | Portas de Pavimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Contacto Eléctrico de las Puertas de Piso | Contato Elétrico das Portas de Pavimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Puesta a Tierra de las Puertas de Piso | Aterramento das Portas de Pavimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Holgura de las Puertas de Piso | Folga das Portas de Pavimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Cable Portador de las Puertas de Piso | Cabo Transportador das Portas de Pavimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Rodillos y Rozaderas de Puertas de Piso | Roletes e Corrediças das Portas de Pavimento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Cuerda de Maniobra | Cabo de Manobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Integridad, Equilibrio y Contacto Eléctrico de las Correas de Tracción | Integridade, Balanceamento e Contato Elétrico das Cintas de Tração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Diámetro, Integridad y Tensión de los Cables de Acero | Diâmetro, Integridade e Tensionamento dos Cabos de Aço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Tirantes de los Cables de Acero | Tirantes dos Cabos de Aço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Colocación de las Abrazaderas de Acero | Posicionamento dos Clips do Cabo de Aço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Iluminación de la Caja de Carrera | Iluminação da Caixa de Corrida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Contrapeso, Varillas y Fijaciones | Contrapeso, Varões e Fixações | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Soportes de Apoyo del Acoplamiento en el Piso | Suportes de Apoio do Atracador no Pavimento | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
Foso | Limpeza do Poço | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Escalera de Acceso al Foso | Escada de Acesso ao Poço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Botón Stop del Foso | Botão Stop do Poço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Rozaderas Inferiores | Corrediças Inferiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Cornisa de la Cabina (Trampilla de la Pisadera) | Cornija da Cabina (Aba da Soleira) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Puesta a Tierra del Foso | Aterramentos do Poço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Sistema de Amortiguación | Sistema de Amortecimento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Dispositivo de Seguridad | Aparelho de Segurança | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Contacto GRS del Dispositivo de Seguridad | Contato GRS do Aparelho de Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Cable y Cadena de Compensación | Cabo e Corrente de Compensação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Polea de Compensación | Polia de Compensação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Contacto Eléctrico de la Polea de Compensación | Contato Elétrico da Polia de Compensação | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Contacto Eléctrico de la Polea Tensora | Contato Elétrico da Polia Tensora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Polea Tensora | Polia Tensora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Medición del Deslizamiento de la Cabina (LCAB) | Medir Deslize de Cabina (LCAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Medir la Punta del Cable (LCP) | Medir Espicho do Cabo (LCP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Comprobar Fugas en el Acoplamiento Hidráulico | Verificar Vazamentos no Atracador Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel de Aceite del Acoplamiento Hidráulico | Nível do Óleo do Atracador Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eje del Cilindro del Acoplamiento Hidráulico | Eixo do Cilindro do Atracador Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activación del Acoplamiento Hidráulico | Acionamento do Atracador Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fijación del Eje del Acoplamiento Hidráulico | Fixação do Eixo do Atracador Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fijación de la Viga del Acoplamiento Hidráulico | Fixação da Viga do Atracador Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodamientos del Acoplamiento Hidráulico | Rolamentos do Atracador Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Válvula de Caída | Válvula de Queda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conjunto Guía de Cilindros | Conjunto Arcadinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embolo Hidráulico | Pistão Hidráulico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manguera Hidráulica | Mangueira Hidráulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0